## Slide 1: Química
Análises Químicas I
Volumetria de Complexação
Valentim M B Nunes
Unidade Departamental de Engenharias
Instituto Politécnico de Tomar, Abril, 2022
CTeSP: Análises Laboratoriais

## Slide 2
Análises Químicas I

## Slide 3
Análises Químicas I
Numa titulação complexométrica, um ião metálico reage com um ligante adequado para formar um complexo, e o ponto de equivalência é determinado por um indicador ou por um método instrumental apropriado.
Necessário revisão sobre Complexos

## Slide 4
Complexos metálicos
Os metais de transição têm uma tendência bastante forte para formar complexos. Um complexo metálico é um ião contendo um catião metálico central, ligado a uma ou mais moléculas ou iões.
Co2+(aq) + 4 Cl-(aq)  CoCl42-(aq)
Análises Químicas I

## Slide 5
Constante de estabilidade
A tendência da formação de um complexo é medida pela respetiva constante de formação, Kf, ou constante de estabilidade, que não é mais do que a constante de equilíbrio para a reação de complexação.
Reacção | Kf
Ag+ + 2 NH3  Ag(NH3)2+ | 1.5107
Cu2+ + 4 NH3  Cu(NH3)42+ | 5 1013
Hg2+ + 4 CN-  Hg(CN)42- | 2.5 1041
Análises Químicas I
Valores bastante elevados!

## Slide 6
Exemplo
Dissolve-se 0.2 moles de CuSO4 num litro de uma solução 1.20 M de NH3. Qual a concentração de Cu2+ livre em solução?
A constante de formação é:
A concentração é praticamente nula!
Análises Químicas I

## Slide 7
Compostos de coordenação
Os complexos podem, por sua vez, combinar-se com iões simples ou complexos para formar compostos de coordenação. Um composto de coordenação é uma espécie neutra que contem pelo menos um ião complexo.
O que conhecemos sobre ligação química nestes compostos é devido a Alfred Werner (prémio Nobel da Química). Este postulou que os elementos possuem dois tipos de valência: primária e secundária. Isto equivale ao nº de oxidação e ao nº de coordenação do elemento.
Co(NH3)6Cl3
Valência primária: 3
Valência secundária: 6
Análises Químicas I

## Slide 8
Ligandos
Chamam-se ligandos às moléculas ou iões que rodeiam o metal num ião complexo. Os ligandos possuem pelo menos um par de electrões de valência não partilhados - funcionam como bases de Lewis.
As ligações químicas são ligações covalentes coordenadas ou dativas.
Análises Químicas I

## Slide 9
Exemplos de ligando
Análises Químicas I

## Slide 10
Ligando polidentado (EDTA)
Análises Químicas I

## Slide 11
Algumas definições
O átomo de um ligando que se encontra diretamente ligado ao átomo metálico chama-se átomo dador. Define-se número de coordenação ao número de átomos dadores que rodeiam o átomo central metálico num ião complexo. Os mais comuns são 4 e 6 (mas também 2 e 5).
Fe(CN)63- : nº de coordenação = 6
Ag(NH3)2+ : nº de coordenação = 2
Os ligandos podem ser monodentados, bidentados ou polidentados, consoante o nº de átomos dadores presentes. Os ligandos bidentados e polidentados são também designados agentes quelantes.
Análises Químicas I

## Slide 12
Nomenclatura
A designação sistemática dos compostos de coordenação obedece às seguintes regras:
>>> O nome do anião surge antes do catião (tal como nos compostos iónicos.
>>> Dentro do ião complexo, o nome dos ligandos surge em primeiro lugar, por ordem alfabética, e no final o nome do metal.
>>> os nomes dos ligandos têm terminação o se forem aniões ou não têm designação especial se forem neutros ou catiões, excepto H2O (aquo), CO (carbonilo) e NH3 (amino).
>>> Quando os compostos contêm vários ligandos iguais utilizamos os prefixos di, tri, tetra, penta e hexa.
>>>Se o ligando possui ele próprio um prefixo grego utilizamos os prefixos bis, tris e tetraquis.
>>> O número de oxidação é indicado em numeração romana a seguir ao nome do metal. Se o complexo é anião a terminação do nome é o nome do metal seguido de ato.
Análises Químicas I

## Slide 13
Nomes de alguns ligandos comuns
Ligando | Nome do ligando
Água, H2O | Aquo
Amoníaco, NH3 | Amino
Brometo, Br- | Bromo
Carbonato, CO32- | Carbonato
Cianeto, CN- | Ciano
Cloreto, Cl- | Cloro
Etilenodiamina | Etilenodiamina
Etilenodiaminotetraacetato | Etilenodiaminotetraacetato
Hidróxido, OH- | Hidroxo
Monóxido de carbono, CO | Carbonilo
Nitrito, NO2- | Nitro
Oxalato, C2O42- | Oxalato
Óxido, O2- | Oxo
Análises Químicas I

## Slide 14
Terminação do nome de aniões que contêm átomos metálicos
Metal | Nome do metal no complexo aniónico
Alumínio | Aluminato
Cobalto | Cobaltato
Cobre | Cuprato
Crómio | Cromato
Chumbo | Plumbato
Estanho | Estanato
Ferro | Ferrato
Manganês | Manganato
Molibdénio | Molibdato
Níquel | Niquelato
Ouro | Aurato
Prata | Argentato
Tungsténio | Tungstato
Zinco | Zincato
Análises Químicas I

## Slide 15
Exemplos
K4Fe(CN)6 : hexacianoferrato(II) de potássio
Co(NH3)4Cl2Cl : cloreto de tetraaminodiclorocobalto(III)
Cr(en)3Cl3 : cloreto de tris(etilenodiamina)crómio(III)
Cr(H2O)4Cl2Cl : cloreto de tetraaquodiclorocrómio(III)
Hexanitrocobaltato(III) de sódio?
Nitrato de diclorobis(etilenodiamina)platina(IV)?
Análises Químicas I

## Slide 16
Análises Químicas I
CARACTERÍSTICAS
Para efeitos de Análise Química um complexo deve ter as seguintes características:
✓ter elevada ESTABILIDADE, associando-se à estabilidade boas propriedades como: óticas, de precipitação, de extração líquido-líquido, entre outras propriedades;
✓ter composição constante;
✓apresentar outras propriedades tais como capacidade de absorver radiações UV, visível, para utilização em análise espectrofotométrica e colorimétrica;
✓ mostrar boas condições de reação, reatividade elevada em função do tempo (cinética favorável), etc.

## Slide 17
Análises Químicas I
COMPLEXOS COM EDTA
EDTA É UM LIGANTE HEXADENTADO ➢um dos reagentes mais importantes e mais usados.
O EDTA combina com iões metálicos na proporção 1:1 não importando a carga do catião.

## Slide 18
Análises Químicas I

## Slide 19
Análises Químicas I
PROPRIEDADES ÁCIDO-BASE DO EDTA

## Slide 20
Análises Químicas I
DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES

## Slide 21
CONSTANTE DE FORMAÇÃO CONDICIONAL
Análises Químicas I

## Slide 22
Análises Químicas I
TIPOS DE TITULAÇÕES COMPLEXOMÉTRICAS
TITULAÇÕES COMPLEXOMÉTRICAS DIRETAS
TITULAÇÕES COMPLEXOMÉTRICAS DE DESLOCAMENTO
TITULAÇÕES COMPLEXOMÉTRICAS DE RETORNO
As titulações diretas não constituem a maior parte das aplicações em complexometria, embora mais de trinta iões formem complexos estáveis, só com o ligante EDTA.
➢As aplicações diretas requerem controle do meio para que se aumente o grau de seletividade, sendo a acidez o principal parâmetro de controle operacional.
➢Alguns metais formam complexos estáveis em meio ácido, outros em meio básico.

## Slide 23
Numa titulação indireta ou de retorno usa-se um excesso de ligante e utiliza-se uma solução padronizada de um ião “fraco” incapaz de provocar deslocamentos do ligante mais fortemente unido à espécie analítica .
Estas aplicações complexométricas também requerem o conhecimento das melhores condições de formação do complexo com o ligante colocado em excesso, por ex: o ajuste de um meio tamponado em um valor de pH correto para a utilização de um indicador metalocrómico.
Análises Químicas I
Numa titulação de deslocamento pode ser utilizada uma solução de um complexo menos estável como substituinte da espécie analítica. Ocorre então o deslocamento do metal substituinte pela espécie analítica, permitindo o uso de uma reação indicadora disponível (adequada para o metal deslocado em equilíbrio).

## Slide 24
TITULAÇÕES COM EDTA
Análises Químicas I
Vamos considerar a titulação de 50 mL de uma solução de Ca2+ 0.005 mol.L-1 com EDTA 0.01 mol.L-1 em meio tamponizado a pH = 10.
A constante condicional é K’MY = 4KMY = 0.35  51010 = 1.751010.
No início a concentração de Ca2+ será Ca2+ = 0.005 mol.L-1, logo o pCa será:
Antes do ponto de equivalência, por exemplo após a adição de 10 mL da solução de EDTA, temos:
Logo o pCa = 2.60

## Slide 25
Análises Químicas I
No ponto de equivalência, após a adição de 25 mL da solução de EDTA, temos:
Ca2+ = CT
e
Logo a concentração de Ca2+ será:
Ca2+ ≈ 4.3610-7 mol/L, e pCa = 6.36

## Slide 26
Análises Químicas I
Após o ponto de equivalência, por exemplo após a dição de 35 mL de EDTA temos:
Logo a concentração de Ca2+ virá:
E pCa = 9.85

## Slide 27
Análises Químicas I
K’MY = 1.72108

## Slide 28
Análises Químicas I
Influência do pH

## Slide 29
Análises Químicas I
INDICADORES PARA TITULAÇÕES COM EDTA
Os indicadores mais comuns são corantes orgânicos que formam quelatos com os iões metálicos numa gama de pM característica de cada catião e do corante.
Os complexos são normalmente intensamente coloridos e sua presença pode ser detetada visualmente em concentrações entre 10-6 e 10-7 mol.L-1 .
O negro de eriocromo T é um indicador típico de iões metálicos que é utilizado na titulação de diversos catiões.