## Slide 1: Química
Química das Soluções
Potenciometria
M. Teresa L. Silveira & Valentim M. B. Nunes
Unidade Departamental de Engenharias
Instituto Politécnico de Tomar, setembro,2022

## Slide 2
Reacções de oxidação-redução (redox)
Reacções de oxidação-redução são aquelas em que há transferência de electrões entre espécies.
Zn (s) + Cu2+(aq)  Zn2+(aq) + Cu(s)
Espécie oxidada - perde electrões (agente redutor!)
Espécie reduzida - ganha electrões (agente oxidante!)
Corrosão!
Combustão?
Químicas das Soluções

## Slide 3
Número (ou estado) de oxidação
O número de oxidação de um elemento é a carga que ele teria se numa dada ligação química os eletrões fossem todos atribuídos ao átomo mais eletronegativo.
i) O estado de oxidação de todos os elementos em qualquer forma alotrópica é zero (O2, Fe, Al, S8, etc…)
ii) Num ião monoatómico é a carga do ião.
iii) O estado de oxidação do hidrogénio é +1 em todos os compostos exceto nos hidretos (LiH, CaH2,..) onde é -1.
iv) O estado de oxidação do oxigénio é -2 em todos os compostos exceto nos peróxidos (H2O2) onde é -1.
v) Todos os outros estados de oxidação são calculados de forma que a soma algébrica dos estados de oxidação seja igual à carga efetiva na molécula ou ião (CO2, MnO4-, NO3-, NH4+, …).
Químicas das Soluções

## Slide 4
Células Galvânicas
Se a reação descrita atrás ocorrer com contacto direto dos reagentes, não há realização de trabalho útil.
As reacções de oxidação-redução podem ocorrer com os reagentes separados, ligados por um condutor elétrico.
Célula de Daniell
Químicas das Soluções

## Slide 5
Funcionamento
Cátodo: eléctrodo onde ocorre a semi-reacção de redução.
Cu2+(aq) + 2 e-  Cu(s)
Ânodo: eléctrodo onde ocorre a semi-reacção de oxidação.
Zn(s)  Zn2+(aq) + 2 e-
Ponte salina: mantém a electroneutralidade das soluções
O facto de os eletrões se moverem indica que existe uma diferença de potencial entre os dois elétrodos: potencial de célula ou força eletromotriz (fem)
Químicas das Soluções

## Slide 6
Acerto de equações redox
Separar a equação em duas semi-reacções.
Acertar todos os átomos, exceto o O e H, separadamente em cada semi-reacção.
Acertar o oxigénio. Para reacções em meio ácido adicionar H2O, e para reacções em meio básico adicionar OH-.
Acertar depois o H. Para reacções em meio ácido adicionar H+ e para reacções em meio básico adicionar H2O.
Acertar cada semi-equação eletricamente, adicionando eletrões.
Somar as duas semi-reacções, eliminando os eletrões da equação final, por multiplicação por coeficientes apropriados.
Químicas das Soluções

## Slide 7
Exercícios
1. Acertar a equação para a oxidação do cobre pelo NO3- em meio ácido. O cobre é oxidado a Cu2+ e o NO3- reduzido a NO.
Químicas das Soluções
2. Acertar a equação para a oxidação do Mn2+ pelo peróxido de hidrogénio em meio básico. O Mn2+ é oxidado a MnO2 e o peróxido reduzido a H2O

## Slide 8
Espontaneidade das reacções
Voltando a tomar como exemplo a Célula de Daniell, podemos levantar duas questões:
  porque motivo o ião de cobre, Cu2+, tem tendência a reduzir em contacto com o zinco metálico?
  Se as concentrações dos iões cobre e zinco forem unitárias ( = 1 M), qual o valor da fem da célula?
Químicas das Soluções

## Slide 9
Potencial de redução padrão, Eº
É impossível medir o potencial absoluto de um elétrodo, mas sim diferenças de potencial. Assim, é necessário um elétrodo padrão a partir do qual se determina o potencial de todos os outros pares redox.
O eléctrodo padrão de hidrogénio (EPH) apresenta, por convenção internacional, um potencial de redução padrão Eº = 0 V, correspondente à reacção reversível:
2 H+(aq, 1M) + 2 e- H2(g, 1 atm)
Químicas das Soluções

## Slide 10
Medição dos potenciais de redução padrão
Célula (ou pilha) galvânica que permite a determinação do potencial de redução padrão do par redox Cu2+/Cu, EºCu2+/Cu
Eºcélula = Eºcátodo - Eºânodo
Eºcélula = EºCu2+/Cu - 0 V
EºCu2+/Cu = +0.34 V
cátodo
ânodo
Químicas das Soluções

## Slide 11
Tabela de potenciais de redução padrão, a 25 ºC
Condições padrão: espécies dissolvidas, concentração 1M e gases, p = 1 atm
Químicas das Soluções

## Slide 12
Cálculo da força eletromotriz de uma célula
Célula de Daniell:
Eºcélula = Eºcátodo - Eºânodo
Eºcélula = EºCu2+/Cu - EºZn2+/Zn
Eºcélula = 0.34 V - (-0.76 V) = 1.10 V
Químicas das Soluções

## Slide 13
Outro exemplo
EºAg+/Ag > EºCu2+/Cu, logo no eléctrodo de prata ocorre a redução (cátodo) e no de cobre a oxidação (ânodo)
2 Ag+(aq) + Cu(s)  Cu2+(aq) + 2 Ag(s)
Eºcélula = Eºcátodo - Eºânodo
Eºcélula = 0.80 V - 0.34 V = 0.46 V
Químicas das Soluções

## Slide 14
Químicas das Soluções

## Slide 15
Exercícios
3. Escrever a equação de Nernst para a reação que ocorre na pilha de Daniell?
4. Calcular a fem para uma célula que funciona com a reação Cd(s) + Fe2+(aq)  Cd2+(aq) + Fe(s) quando [Fe2+]=0.6 M e [Cd2+] = 0.01 M.
Químicas das Soluções

## Slide 16
Envolvendo gases
Se existirem gases envolvidos na reacção as concentrações devem ser expressas em atmosferas.
Qual é a fem de uma célula constituída pela semi-célula Cd/Cd2+ e pela semi-célula Pt/H2/H+ se [Cd2+] = 0.2 M, [H+] = 0.16 M e PH2 = 0.8 atm?
2 H+(aq) + Cd(s)  Cd2+(aq) + H2(g)
Químicas das Soluções

## Slide 17
Potenciometria e Células potenciométricas
Elétrodos de 1ª ordem: reação de elétrodo envolve o equilíbrio entre o metal e os seus iões.
Exemplos:
Elétrodo de prata
Elétrodo de mercúrio
Elétrodos indicadores de 1ª, 2ª e 3ª ordem
Químicas das Soluções

## Slide 18
Elétrodo de prata
Este elétrodo é constituído simplesmente por uma barra de prata metálica.
Neste caso, a reação de elétrodo é
Ag+ + e-  Ag
Neste caso, o potencial do elétrodo é dada por
e a 25⁰C
E = 0,80 + 0,0591 log[Ag+]
Químicas das Soluções

## Slide 19
Elétrodo de mercúrio
Um elétrodo de mercúrio é constituído por:
Se se mergulhar este elétrodo numa solução contendo iões Hg2+, o elétrodo terá um potencial:
Á temperatura de 25ºC
Químicas das Soluções

## Slide 20
A actividade de (Ag+) na presença de AgCl sólido depende da (Cl-) através do seu Kps.
O elétrodo de 2ª ordem é constituído por um de 1ª ordem reversível à concentração dum dado ião e um sal ligeiramente solúvel cujo Kps relaciona a concentração dessa espécie com a concentração do outro ião do sal.
Elétrodo de 2ª ordem: envolve a reação entre o ião em questão e um sal ligeiramente solúvel desse ião e o metal correspondente  são usados para medir a concentração de aniões.
Ex: determinação da concentração de cloretos
Elétrodo de prata – cloreto de prata (Ag, AgCl)
Elétrodo de mercúrio – cloreto de mercúrio (Hg, Hg2Cl2)
Químicas das Soluções

## Slide 21
Elétrodo de 3ª ordem: são usados para determinar concentrações de catiões no caso de não haver elétrodo de 1ª ordem.
Exemplos: Pb, PbC2O4(s), CaC2O4(s) Ca2+ 
Químicas das Soluções

## Slide 22
a) elétrodo de precipitado ou estado sólido
b) elétrodo de vidro
c) elétrodo de membrana líquida
elétrodo de precipitado ou estado sólido
Membranas de estado sólido, em elétrodos seletivos para catiões ou aniões, podem permutar iões com carga e raios iguais, ou semelhantes aos da rede cristalina.
Elétrodos indicadores de membrana (elétrodos específicos)
Químicas das Soluções

## Slide 23
A membrana sólida é um cristal de fluoreto de lantânio com um pouco de európio (II) para baixar a resistência elétrica e facilitar o transporte de iões. Selado no interior está o elétrodo de referência prata-cloreto de prata, imerso numa solução contendo iões fluoreto e iões cloreto (0.1M NaCl e 0.1 M NaF).
Exemplo: elétrodo de fluoreto
Químicas das Soluções

## Slide 24
elétrodo de vidro
O elétrodo para determinação do pH é constituído por uma membrana de vidro, no interior da qual está uma solução de HCl (0,1M), onde mergulha um elétrodo de 2ª ordem prata-cloreto de prata.
A membrana interna subdivide-se em várias zonas:
solução interna
camada de gel hidratado
camada de vidro seco (maior parte da espessura da membrana)
camada de gel hidratado
solução externa.
Solução interna | Camada de gel hidratado | Camada de vidro seco | Camada de gel hidratado | Solução externa
Químicas das Soluções

## Slide 25
Quando se introduz um elétrodo de vidro seco numa solução aquosa, a formação da camada hidratada externa provoca o inchamento da membrana; depois dá-se a dissolução constante da camada hidratada, com hidratação adicional do vidro seco, de modo a manter a espessura da camada.
A velocidade de dissolução desta camada depende da composição do vidro e da natureza da solução e determina o tempo de vida do elétrodo.
Químicas das Soluções

## Slide 26
Estes elétrodos respondem a determinados iões em solução devido ao potencial que se estabelece na interfase da solução aquosa a ser analisada e do composto orgânico no estado líquido incorporado no elétrodo, que se liga seletivamente ao ião a determinar por um mecanismo de troca iónica.
O seu funcionamento é idêntico ao dos elétrodos de estado sólido.
Exemplo: elétrodo para a determinação de nitrato.
elétrodo de membrana líquida
Químicas das Soluções

## Slide 27
O potencial de um dos elementos de pilha não deve depender da composição da solução – elétrodo de referência.
O elétrodo indicador tem uma resposta que depende das variações de concentração da solução amostra.
O elétrodo de referência deve ser fácil de preparar, deve dar valores de potencial reprodutíveis e exatos por longos períodos de tempo, deve ter histerese desprezável e dar um valor de potencial que permaneça inalterável quando da passagem de corrente de pequena intensidade.
Elétrodos de referência
Químicas das Soluções

## Slide 28
O elemento de pilha é:
Hg2Cl2(sat), KCl (xM)  Hg
A reação de elétrodo
Hg2Cl2+ 2e-  2Hg0 + 2 Cl-
O potencial vem dado por: E = E0 – 0,059 log (Cl-)
Pelo que depende da concentração da solução de KCl  elétrodos saturados (KCl 4,2M), elétrodos normais (KCl 1M) e elétrodos decinormais (KCl 0,1M).
Elétrodo de calomelanos
Químicas das Soluções

## Slide 29
O elemento de pilha é:
AgCl (sat), KCl (xM)  Ag
Sendo a reação
AgCl + e-  Ag0 + Cl-
O elétrodo é preparado com solução saturada de cloreto de potássio.
Elétrodo de prata-cloreto de prata
Químicas das Soluções

## Slide 30
O elétrodo de referência de prata /cloreto de prata (Ag / AgCl) consiste de uma haste de prata recoberta com cloreto de prata imerso diretamente (Ag / AgCl junção única) ou em contato através de junção (Ag / AgCl junção dupla) no/com eletrólito cloreto de potássio 3M saturado com cloreto de prata contido por um bulbo provido de junção.
O elétrodo Ag / AgCl junção única tem sido referido como bom para a maioria das aplicações de laboratório ou de campo. O elétrodo Ag / AgCl junção dupla é apresentado como possuindo as mesmas vantagens que o calomelano, mas sem suas limitações com relação a temperatura, por exemplo, podendo ser usado, com vantagem, como referência em amostras para as quais o calomelano é frequentemente recomendado.
Químicas das Soluções

## Slide 31
Químicas das Soluções

## Slide 32
Potenciómetro
É um aparelho de deteção do ponto zero de intensidade de corrente, em que o potencial desconhecido é contrabalançado por um potencial padrão, cujo valor se conhece exatamente.
É constituído por uma bateria de f.e.m. maior ou igual à f.e.m. da célula de medida e por um voltímetro de corrente contínua que mede o potencial entre dois pontos.
Equipamento para medições potenciométricas
Químicas das Soluções

## Slide 33
Para o ião hidrogénio, a equação de Nernst é
O elétrodo que mergulha na solução é o de platina coberta de esponja de platina que tem a propriedade de adsorver o hidrogénio gasoso que se faz borbulhar à sua superfície. A platina atua apenas como transporte inerte de eletrões.
Considere-se a associação de dois sistemas idênticos sendo um deles o de referência, (H+) = 1 e pH2 = 1, de modo a formar uma pilha.
Significado físico do pH
Químicas das Soluções

## Slide 34
Considerando a pressão do hidrogénio de 1 atm, a f.e.m. da pilha escreve-se
portanto
O pH é pois, a menos de uma constante, um potencial, o potencial de hidrogénio. A constante é o valor de E0 que se considera igual a zero.
Químicas das Soluções

## Slide 35
  O elétrodo de hidrogénio não é utilizado na prática, utiliza-se como referência o elétrodo saturado de calomelanos (ESC)
Baseado na redução de Hg2Cl2 a Hg em soluções aquosas saturadas com KCl:
Químicas das Soluções
Determinação do pH

## Slide 36
  No que diz respeito ao elétrodo de medida utiliza-se o elétrodo de vidro. Este é constituído por um bolbo de uma membrana muito fina de um vidro especial permeável aos protões e contém uma solução 0,1 M de HCl.
  A diferença de potencial estabelecida através desta membrana é proporcional ao pH da solução na qual o elétrodo mergulha.
  O conjunto de medida será
  Ag, AgCl HCl (0,1 M)|vidro | solução || elétrodo de referência
  O potencial do elétrodo de vidro é dada por
  E = E0 – 0,059 pH
  E0 não é constante, depende das condições físicas do vidro.
  A f.e.m. do conjunto de medida não é rigorosamente
  E = Evidro – Eref
Químicas das Soluções

## Slide 37
  Há potenciais de junção líquida nos pontos de contato da ponte salina com os eletrólitos dos dois elementos que têm de ser eliminados com a aferição do instrumento de medida.
  Estes potenciais de contato são corrigidos obrigando o aparelho a indicar o valor de pH correspondente à solução tampão a utilizar.
  Considerando a f.e.m. Ep na aferição com o padrão e Ex na medida da solução desconhecida tem-se
  Donde
  valor independente de E0 mas que depende do pH convencionado para o padrão.
Químicas das Soluções

## Slide 38
  Os aparelhos medidores de pH transformam as diferenças de potencial em valores absolutos de pH.
  Devido a incertezas nos coeficientes de atividade e nos potenciais de contato, os valores de pH lidos correspondem a valores de pH operacionais.
  A diferença entre estes e os verdadeiros valores de pH diferem da ordem dos décimos de pH.
Químicas das Soluções

## Slide 39
Como se realiza uma titulação potenciométrica?
Adiciona-se a solução titulante contida numa bureta a uma solução titulada contida num copo.
O volume da solução titulada tem de ser rigorosamente medido e o titulante vai sendo adicionado a pouco e pouco até se atingir o ponto de equivalência.
Titulação Potenciométrica
Químicas das Soluções

## Slide 40
Titulação Potenciométrica
Químicas das Soluções

## Slide 41
Método da 1ª derivada
Calcula-se:
- ΔpH
- ΔV
- Traça-se o gráfico ΔpH/ ΔV vs V médio do intervalo considerado
- Máximo indica o volume de titulante correspondente ao ponto de equivalência
Traçada a curva de titulação potenciométrica como se localiza o ponto de equivalência?
Químicas das Soluções

## Slide 42
∆pH
pH
Químicas das Soluções

## Slide 43
pH
Fazendo a segunda derivada, a curva obtida corta, no eixo das abcissas, o volume que corresponde ao ponto de equivalência da titulação.
Químicas das Soluções